## Commercial - 30°C
Power Supply
Heating Capacity at Air 7℃/6℃, Water 30℃ in, 35℃ out
Heating Capacity(KW)
Power Input(KW)
COP
Heating Capacity at Air 7℃/6℃, Water 50℃ in, 55℃ out
Heating Capacity(KW)
Power Input(KW)
COP
Heating Capacity at Air -12℃/-14℃, Water 50℃ in, 55℃ out
Heating Capacity（kW)
Power Input（kW)
COP
Cooling Capacity at Air 35℃/24℃, Water 12℃ in, 7℃ out
Cooling Capacity(KW)
Power Input(KW)
EER
Max Power Input(KW)
Max Current(A)
Compressor quantity
Expansion Valve
Air Flow Direction
Water Flow Volume(m³/h)
Water Pressure Drop
Dimensions(L*W*H)(mm)
Working temperature range（℃）
Noise(dB(A))
IP class
Net Weight(kg)
Water connection
Alimentación
Capacidad de calefacción al aire 7℃/6℃, agua 30℃ dentro, 35℃ fuera
Capacidad de Calefacción(KW)
Potencia absorbida(KW)
COP
Capacidad de calefacción en Aire 7℃/6℃, Agua 50℃ in, 55℃ out
Capacidad de calefacción (KW)
Potencia absorbida(KW)
COP
Capacidad de calefacción en Aire -12℃/-14℃, Agua 50℃ in, 55℃ out
Capacidad de calefacción（kW)
Potencia de entrada（kW)
COP
Capacidad de refrigeración en Aire 35℃/24℃, Agua 12℃ in, 7℃ out
Capacidad de refrigeración (KW)
Potencia de entrada(KW)
EER
Potencia máxima de entrada (KW)
Corriente máxima (A)
Cantidad de compresores
Válvula de expansión
Dirección del flujo de aire
Volumen de flujo de agua (m³/h)
Caída de presión del agua
Dimensiones(L*W*H)(mm)
Rango de temperatura de trabajo（℃）
Ruido(dB(A))
Clase IP
Peso neto(kg)
Conexión de agua
Alimentazione
Capacità di riscaldamento ad aria 7℃/6℃, acqua 30℃ in, 35℃ out
Capacità di riscaldamento (KW)
Potenza assorbita (KW)
COP
Capacità di riscaldamento ad aria 7℃/6℃, acqua 50℃ in, 55℃ out
Capacità di riscaldamento (KW)
Potenza assorbita (KW)
COP
Capacità di riscaldamento ad aria -12℃/-14℃, acqua 50℃ in, 55℃ out
Capacità di riscaldamento (kW)
Potenza in ingresso (kW)
COP
Capacità di raffreddamento ad aria 35℃/24℃, acqua 12℃ in, 7℃ out
Capacità di raffreddamento (KW)
Potenza assorbita (KW)
EER
Potenza massima in ingresso (KW)
Corrente massima (A)
Quantità del compressore
Valvola di espansione
Direzione del flusso d'aria
Volume del flusso d'acqua (m³/h)
Perdita di pressione dell'acqua
Dimensioni (L*L*H) (mm)
Intervallo della temperatura di esercizio（℃）
Rumore (dB(A))
Classe IP
Peso netto (kg)
Collegamento all'acqua
Energieversorgung
Heizleistung bei Luft 7℃/6℃, Wasser 30℃ ein, 35℃ aus
Heizleistung(KW)
Leistungsaufnahme(KW)
COP
Heizleistung bei Luft 7℃/6℃, Wasser 50℃ ein, 55℃ aus
Heizleistung(KW)
Leistungsaufnahme(KW)
COP
Heizleistung bei Luft -12℃/-14℃, Wasser 50℃ ein, 55℃ aus
Heizleistung（kW)
Leistungsaufnahme（kW)
COP
Kühlleistung bei Luft 35℃/24℃, Wasser 12℃ ein, 7℃ aus
Kühlleistung(KW)
Leistungsaufnahme(KW)
EER
Maximale Leistungsaufnahme (KW)
Max Strom (A)
Menge des Kompressors
Expansionsventil
Luftstrom Richtung
Wasserdurchflussmenge(m³/h)
Druckabfall Wasser
Abmessungen (L*B*H)(mm)
Arbeitstemperaturbereich（℃）
Geräusch(dB(A))
IP-Klasse
Nettogewicht(kg)
Wasseranschluss
Zasilanie
Wydajność grzewcza przy powietrzu 7℃/6℃, woda 30℃ w, 35℃ na zewnątrz
Wydajność grzewcza(KW)
Wejście mocy (KW)
COP
Wydajność grzewcza przy powietrzu 7℃/6℃, woda 50℃ w, 55℃ na zewnątrz
Wydajność grzewcza(KW)
Wejście mocy (KW)
COP
Wydajność grzewcza przy Powietrze -12℃/-14℃, Woda 50℃ w, 55℃ out
Wydajność grzewcza（kW)
Wejście mocy（kW)
COP
Wydajność chłodnicza przy Powietrze 35℃/24℃, Woda 12℃ w, 7℃ na zewnątrz
Wydajność chłodnicza (KW)
Wejście mocy (KW)
EER
Maks. moc wejściowa(KW)
Max Current (A)
Ilość sprężarek
Zawór rozprężny
Kierunek przepływu powietrza
Objętość przepływu wody (m³/h)
Spadek ciśnienia wody
Wymiary (L*W*H) (mm)
Zakres temperatur pracy（℃）
Hałas (dB(A))
Klasa IP
Waga netto (kg)
Przyłącze wody
Источник питания
Тепловая мощность при температуре воздуха 7℃/6℃, воды 30℃ внутри, 35℃ снаружи
Мощность нагрева (кВт)
Потребляемая мощность (кВт)
COP
Мощность нагрева при температуре воздуха 7℃/6℃, воды 50℃ внутри, 55℃ снаружи
Мощность нагрева (кВт)
Потребляемая мощность (кВт)
COP
Мощность обогрева при температуре воздуха -12℃/-14℃, воды 50℃ внутри, 55℃ снаружи
Мощность нагрева（кВт)
Потребляемая мощность（кВт)
COP
Мощность охлаждения при температуре воздуха 35℃/24℃, воды 12℃ внутри, 7℃ снаружи
Мощность охлаждения (кВт)
Потребляемая мощность (кВт)
EER
Максимальная потребляемая мощность (кВт)
Максимальный ток (A)
Количество компрессоров
Расширительный клапан
Направление воздушного потока
Объем потока воды(м³/ч)
Падение давления воды
Размеры (L*W*H) (мм)
Диапазон рабочих температур（℃）
Шум (дБ(A))
IP класс
Вес нетто (кг)
Подключение к водопроводу
Napájanie
Vykurovacia kapacita pri vzduchu 7 ℃/6 ℃, voda 30 ℃ dovnútra, 35 ℃ von
Vykurovací výkon (KW)
Príkon (KW)
COP
Vykurovací výkon pri vzduchu 7 ℃/6 ℃, voda 50 ℃ dovnútra, 55 ℃ von
Vykurovací výkon(KW)
Príkon(KW)
COP
Vykurovací výkon pri vzduchu -12 ℃/-14 ℃, voda 50 ℃ dovnútra, 55 ℃ von
Vykurovací výkon（kW)
Príkon（kW)
COP
Chladiaci výkon pri vzduchu 35 ℃/24 ℃, voda 12 ℃ dovnútra, 7 ℃ von
Chladiaci výkon (KW)
Príkon(KW)
EER
Maximálny príkon(KW)
Maximálny prúd (A)
Množstvo kompresora
Expanzný ventil
Smer prúdenia vzduchu
Objem prietoku vody(m³/h)
Pokles tlaku vody
Rozmery (D*Š*V) (mm)
Rozsah pracovných teplôt（℃）
Hluk (dB(A))
Trieda IP
Čistá hmotnosť (kg)
Pripojenie vody
Джерело живлення
Потужність нагріву повітря 7 ℃ / 6 ℃, води 30 ℃ на вході, 35 ℃ на виході
Нагрівальна потужність (кВт)
Споживана потужність (кВт)
COP
Потужність нагріву при повітрі 7 ℃ / 6 ℃, воді 50 ℃ на вході, 55 ℃ на виході
Нагрівальна потужність (кВт)
Споживана потужність (кВт)
COP
Потужність нагріву при повітрі -12℃/-14℃, воді 50℃ на вході, 55℃ на виході
Нагрівальна потужність (кВт)
Споживана потужність (кВт)
COP
Потужність охолодження повітря 35 ℃/24 ℃, води 12 ℃ на вході, 7 ℃ на виході
Потужність охолодження (кВт)
Споживана потужність (кВт)
EER
Максимальна споживана потужність (кВт)
Максимальний струм (А)
Кількість компресорів
Розширювальний клапан
Напрямок потоку повітря
Об'єм потоку води (м³/год)
Падіння тиску води
Розміри (Д * Ш * В) (мм)
Діапазон робочих температур (℃)
Шум (дБ (А))
Клас IP
Вага нетто (кг)
Підключення води
Napájení
Topný výkon při teplotě vzduchu 7 ℃/6 ℃, voda 30 ℃ dovnitř, 35 ℃ ven
Topný výkon (KW)
Příkon(KW)
COP
Topný výkon při vzduchu 7 ℃/6 ℃, voda 50 ℃ dovnitř, 55 ℃ ven
Topný výkon(KW)
Příkon(KW)
COP
Topný výkon při vzduchu -12 ℃/-14 ℃, voda 50 ℃ dovnitř, 55 ℃ ven
Topný výkon（kW)
Příkon（kW)
COP
Chladicí výkon při vzduchu 35 ℃/24 ℃, voda 12 ℃ dovnitř, 7 ℃ ven
Chladicí výkon(KW)
Příkon(KW)
EER
Maximální příkon(KW)
Maximální proud (A)
Množství kompresoru
Expanzní ventil
Směr proudění vzduchu
Objem průtoku vody(m³/h)
Tlaková ztráta vody
Rozměry (D*Š*V) (mm)
Rozsah pracovních teplot（℃）
Hlučnost (dB(A))
Třída IP
Čistá hmotnost (kg)
Připojení vody
Commercial Heat Pump for Heating and Cooling |  | Select language | Deutsch
English
Español
Italiano
Deutsch
Polska
Русский
Slovaška
Українська
Česky
Photo
Model No. | DLN-050TA1 | DLN-100TA1 | DLN-200TA1/F | DLN-200TA1/T | DLN-400TA1
Energieversorgung | 380V~415V/3/50Hz
Heizleistung bei Luft 7℃/6℃, Wasser 30℃ ein, 35℃ aus
Heizleistung(KW) | 45 | 90 | 170 | 180 | 330
Leistungsaufnahme(KW) | 10.3 | 20.8 | 39.7 | 42 | 94.3
COP | 4.36 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 3.4995
Heizleistung bei Luft 7℃/6℃, Wasser 50℃ ein, 55℃ aus
Heizleistung(KW) | 36 | 67 | 131 | 167 | 312
Leistungsaufnahme(KW) | 15.5 | 25.48 | 57.9 | 56.7 | 98.6
COP | 2.32 | 2.63 | 2.26 | 2.95 | 3.1643
Heizleistung bei Luft -12℃/-14℃, Wasser 50℃ ein, 55℃ aus
Heizleistung（kW) | 24 | 40 | 92 | 107 | 220
Leistungsaufnahme（kW) | 15.4 | 25 | 57.8 | 54 | 115
COP | 1.55 | 1.6 | 1.59 | 1.98 | 1.913
Kühlleistung bei Luft 35℃/24℃, Wasser 12℃ ein, 7℃ aus
Kühlleistung(KW) | 30 | 60 | 121 | 140 | 270
Leistungsaufnahme(KW) | 11.9 | 22.9 | 45.7 | 43.8 | 81.3
EER | 2.53 | 2.62 | 2.65 | 3.19 | 3.321
Maximale Leistungsaufnahme (KW) | 16.8 | 36.5 | 77.8 | 70.1 | 145
Max Strom (A) | 31.5 | 63.3 | 137.5 | 132.5 | 260
Menge des Kompressors | 1 | 2 | 4 | 2 | 4
Expansionsventil | Saginomiya/EEV | Saginomiya/EEV | Saginomiya/EEV | Danfoss/EEV | Danfoss/EEV
Luftstrom Richtung | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical
Wasserdurchflussmenge(m³/h) | 8 | 8.5 | 17 | 17 | 56
Druckabfall Wasser | 50kPa | 50kPa | 48kPa | 48kPa | 50kPa
Abmessungen (L*B*H)(mm) | 1252*1076*1870 | 2198*1096*2176 | 2230*2248*2176 | 2300*1150*2400 | 2800*2200*3450
Arbeitstemperaturbereich（℃） | -30～45 |  |  |  | -30~48
Geräusch(dB(A)) | ≤65 | ≤70 | ≤76 | ≤83 | ≤76
IP-Klasse | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IPX4
Nettogewicht(kg) | 450 | 800 | 1600 | 1330 | 2200
Wasseranschluss | DN 40 | DN 50 | Flange DN 80 | Flange DN 80 | Flange DN 80