## EVI Split invertor
power supply
operation function
function | space heating
1 | space cooling
1 | sanitary hot water
max. Amp [compressor+heater] | 1
noise level [ 1m ] | 1
unit size for small | dimension (LxDxH)
unit size for big | dimension (LxDxH)
installation for small | 1
installation for big | 1
electrical heater | power input
1 | power supply
1 | step
1 | protection thermostat
sanitary hot water tank | material for inner tank
1 | tank volume
1 | SS304 coil to heat
water connection | water inlet
1 | outlet to sanitary hot water
1 | outlet to heating
1 | max. operating pressure
1 | direction for small indoor unit
1 | direction for big indoor unit
drainage | 1
water pump | brand
1 | model
water flow switch | rated water flow volume
1 | min. water flow volume
3-way-water-valve | size
1 | brand
1 | type
refrigerant pipe | gas pipe - liquid pipe
1
DC inverter outdoor unit | 1
power supply | 1
refrigerant | 1
energy efficiency label class | 1
heating (at A7W35) | capacity
1 | COP
1 | input
1 | water temperature
1 | ambient temp. range
cooling (at A35W7) | capacity
1 | EER
1 | input
1 | water temperature
1 | ambient temp. range
noise level [ 1m ] | 1
throttle type | 1
compressor | model
1 | thermal protector
fan | type
1 | quantity
fan motor | brand
1 | type
1 | quantity
electronic expansion valve | 1
water heat exchanger | type
1 | brand
outdoor coil | number of rows
1 | tube pitch x row pitch
1 | tube outside dia. & type
1 | fin distance
1 | fin type
1 | coil length x height
protection for winter | 1
unit | dimension (LxDxH)
refrigerant pipe | gas pipe - liquid pipe
fuente de alimentación
función de operación
función | calefacción
1 | refrigeración
1 | agua caliente sanitaria
máx. Amp [compresor+calefactor] | 1
nivel de ruido [ 1m ] | 1
tamaño de la unidad para pequeño | dimensión (LxPxH)
tamaño de unidad para grande | dimensión (LxDxH)
instalación para pequeño | 1
instalación para grande | 1
calentador eléctrico | entrada de alimentación
1 | alimentación
1 | paso
1 | termostato de protección
depósito de agua caliente sanitaria | material del depósito interior
1 | volumen del depósito
1 | bobina SS304 para calentar
conexión de agua | entrada de agua
1 | salida a agua caliente sanitaria
1 | salida a calefacción
1 | presión máx. de funcionamiento
1 | dirección para unidad interior pequeña
1 | dirección para unidad interior grande
drenaje | 1
bomba de agua | marca
1 | modelo
interruptor de flujo de agua | caudal de agua nominal
1 | caudal de agua mín.
válvula de agua de 3 vías | tamaño
1 | marca
1 | tipo
tubería de refrigerante | tubo de gas - tubo de líquido
1
DC inverter unidad exterior | 1
alimentación eléctrica | 1
refrigerante | 1
clase de etiqueta de eficiencia energética | 1
calefacción (a A7W35) | capacidad
1 | COP
1 | entrada
1 | temperatura agua
1 | temp. ambiente
refrigeración (a A35W7) | capacidad
1 | EER
1 | entrada
1 | temperatura del agua
1 | temp. ambiente
nivel de ruido [ 1m] | 1
tipo de acelerador | 1
compresor | modelo
1 | protector térmico
ventilador | tipo
1 | cantidad
motor del ventilador | marca
1 | tipo
1 | cantidad
válvula de expansión electrónica | 1
intercambiador de calor de agua | tipo
1 | marca
batería exterior | número de filas
1 | paso tubo x paso fila
1 | diámetro exterior del tubo y tipo
1 | distancia aleta
1 | tipo de aleta
1 | longitud x altura de la bobina
protección para el invierno | 1
unidad | dimensión (LxDxH)
tubería de refrigerante | tubo de gas - tubo de líquido
alimentazione
funzione di funzionamento
funzione | riscaldamento degli ambienti
1 | Raffreddamento degli ambienti
1 | acqua calda sanitaria
max. Amp [compressore+riscaldatore] | 1
livello di rumore [ 1m ] | 1
dimensioni dell'unità per piccoli | dimensione (LxPxH)
dimensione dell'unità per grandi dimensioni | dimensione (LxPxH)
installazione per piccolo | 1
installazione per grandi dimensioni | 1
riscaldatore elettrico | ingresso alimentazione
1 | alimentazione
1 | passo
1 | termostato di protezione
serbatoio acqua calda sanitaria | materiale per il serbatoio interno
1 | volume del serbatoio
1 | Serpentina SS304 per il riscaldamento
collegamento acqua | ingresso acqua
1 | uscita acqua calda sanitaria
1 | uscita al riscaldamento
1 | pressione massima di esercizio
1 | direzione per unità interna piccola
1 | direzione per unità interna grande
drenaggio | 1
pompa dell'acqua | marca
1 | modello
interruttore di flusso dell'acqua | portata d'acqua nominale
1 | portata d'acqua minima
Valvola a 3 vie per l'acqua | dimensione
1 | marca
1 | tipo
tubo del refrigerante | tubo gas - tubo liquido
1
Inverter DC unità esterna | 1
alimentazione | 1
refrigerante | 1
classe di efficienza energetica | 1
riscaldamento (con A7W35) | capacità
1 | COP
1 | ingresso
1 | temperatura dell'acqua
1 | intervallo di temperatura ambiente
raffreddamento (a A35W7) | capacità
1 | EER
1 | ingresso
1 | temperatura dell'acqua
1 | intervallo di temperatura ambiente
livello di rumore [ 1m ] | 1
tipo di acceleratore | 1
compressore | modello
1 | protettore termico
ventilatore | tipo
1 | quantità
motore del ventilatore | marca
1 | tipo
1 | quantità
valvola di espansione elettronica | 1
scambiatore di calore dell'acqua | tipo
1 | marca
serpentina esterna | numero di file
1 | passo del tubo x passo della fila
1 | diametro esterno del tubo e tipo
1 | distanza tra le alette
1 | tipo di aletta
1 | lunghezza bobina x altezza
protezione per l'inverno | 1
unità | dimensione (LxPxH)
tubo del refrigerante | tubo gas - tubo liquido
Stromzufuhr
Betriebsfunktion
Funktion | Raumheizung
1 | Raumkühlung
1 | sanitäres Warmwasser
max. Ampere [Kompressor+Heizung] | 1
Geräuschpegel [ 1m ] | 1
Gerätegröße für klein | Abmessung (LxTxH)
Gerätegröße für groß | Abmessung (LxTxH)
Installation für kleine | 1
Installation für große | 1
elektrische Heizung | Stromeingang
1 | Stromzufuhr
1 | Stufe
1 | Schutzthermostat
sanitärer Warmwasserspeicher | Material für Innenbehälter
1 | Volumen des Tanks
1 | SS304 Spule zum Heizen
Wasseranschluss | Wasserzulauf
1 | Ausgang zum Warmwasser für Sanitärzwecke
1 | Ausgang für Heizung
1 | max. Betriebsdruck
1 | Richtung für kleine Inneneinheit
1 | Richtung für großes Innengerät
Entwässerung | 1
Wasserpumpe | Marke
1 | Modell
Wasserströmungsschalter | Nenn-Wasserdurchflussmenge
1 | min. Wasserdurchflussmenge
3-Wege-Wasser-Ventil | Größe
1 | Marke
1 | Typ
Kältemittelleitung | Gasleitung - Flüssigkeitsleitung
1
DC-Wechselrichter Außengerät | 1
Stromzufuhr | 1
Kältemittel | 1
Energie-Effizienz-Label-Klasse | 1
Heizung (bei A7W35) | Kapazität
1 | COP
1 | Eingang
1 | Wassertemperatur
1 | Umgebungstemp.bereich
Kühlen (bei A35W7) | Leistung
1 | EER
1 | Eingang
1 | Wassertemperatur
1 | Umgebungstemp.bereich
Geräuschpegel [ 1m ] | 1
Drosselart | 1
Kompressor | Modell
1 | Wärmeschutzvorrichtung
Gebläse | Typ
1 | Menge
Gebläsemotor | Marke
1 | Typ
1 | Menge
elektronisches Expansionsventil | 1
Wasserwärmetauscher | Typ
1 | Marke
Außenregister | Anzahl der Reihen
1 | Rohrabstand x Reihenabstand
1 | Rohr-Außendurchmesser & Typ
1 | Rippenabstand
1 | Rippentyp
1 | Spulenlänge x Höhe
Schutz für den Winter | 1
Gerät | Abmessung (LxTxH)
Kältemittelleitung | Gasleitung - Flüssigkeitsleitung
zasilanie
funkcja obsługi
funkcja | ogrzewanie pomieszczeń
1 | chłodzenie pomieszczeń
1 | ciepła woda sanitarna
max. Amp [sprężarka+ogrzewacz] | 1
poziom hałasu [ 1m ] | 1
wielkość urządzenia dla małych | wymiar (LxDxH)
wielkość jednostki dla dużych | wymiar (LxDxH)
instalacja dla małych | 1
instalacja dla dużych | 1
nagrzewnica elektryczna | wejście zasilania
1 | zasilanie
1 | krok
1 | termostat zabezpieczający
zbiornik sanitarny na ciepłą wodę | materiał zbiornika wewnętrznego
1 | objętość zbiornika
1 | wężownica SS304 do ogrzewania
przyłącze wody | wlot wody
1 | wylot do ciepłej wody sanitarnej
1 | wylot do ogrzewania
1 | max. ciśnienie robocze
1 | kierunek dla małej jednostki wewnętrznej
1 | kierunek dla dużej jednostki wewnętrznej
drenaż | 1
pompa wodna | marka
1 | model
przełącznik przepływu wody | nominalny przepływ wody
1 | min. objętość przepływu wody
zawór 3-drogowy do wody | rozmiar
1 | marka
1 | typ
rura czynnika chłodniczego | przewód gazowy - przewód cieczowy
1
Inwerter DC Jednostka zewnętrzna | 1
zasilanie | 1
czynnik chłodniczy | 1
klasa etykiet efektywności energetycznej | 1
ogrzewanie (przy A7W35) | pojemność
1 | COP
1 | wejście
1 | temperatura wody
1 | zakres temp. otoczenia
chłodzenie (przy A35W7) | wydajność
1 | EER
1 | wejście
1 | temperatura wody
1 | Zakres temp. otoczenia
poziom hałasu [ 1m ] | 1
typ przepustnicy | 1
sprężarka | model
1 | ochraniacz termiczny
wentylator | typ
1 | ilość
silnik wentylatora | marka
1 | typ
1 | ilość
elektroniczny zawór rozprężny | 1
wodny wymiennik ciepła | typ
1 | marka
wężownica zewnętrzna | liczba rzędów
1 | skok rury x skok rzędu
1 | średnica zewnętrzna rury i typ
1 | odległość między płetwami
1 | typ lamelki
1 | długość węża x wysokość
ochrona na zimę | 1
urządzenie | wymiar (LxDxH)
rura czynnika chłodniczego | rura gazowa - rura cieczowa
источник питания
функция работы
функция | обогрев помещений
1 | охлаждение помещений
1 | санитарная горячая вода
макс. Ампер [компрессор+нагреватель] | 1
уровень шума [ 1 м] | 1
размер агрегата для малого | размер (LxDxH)
размер агрегата для большого | размер (LxDxH)
установка для малого | 1
установка для большого | 1
электрический нагреватель | вход питания
1 | источник питания
1 | шаг
1 | защитный термостат
санитарный бак для горячей воды | материал для внутреннего бака
1 | объём бака
1 | змеевик SS304 для нагрева
подключение воды | вход воды
1 | выход на санитарную горячую воду
1 | выход к отоплению
1 | максимальное рабочее давление
1 | направление для малого внутреннего блока
1 | направление для большого внутреннего блока
дренаж | 1
водяной насос | бренд
1 | модель
переключатель потока воды | номинальный объем потока воды
1 | мин. объем потока воды
3-ходовой водяной клапан | размер
1 | бренд
1 | тип
труба хладагента | газовая труба - жидкостная труба
1
инвертор постоянного тока наружный блок | 1
источник питания | 1
хладагент | 1
класс маркировки энергоэффективности | 1
нагрев (при A7W35) | мощность
1 | COP
1 | вход
1 | температура воды
1 | диапазон температуры окружающей среды
охлаждение (при A35W7) | мощность
1 | EER
1 | вход
1 | температура воды
1 | диапазон темп. окружающей среды
уровень шума [ 1 м ] | 1
тип дросселя | 1
компрессор | модель
1 | тепловой протектор
вентилятор | тип
1 | количество
двигатель вентилятора | бренд
1 | тип
1 | количество
электронный расширительный клапан | 1
водяной теплообменник | тип
1 | бренд
наружный теплообменник | количество рядов
1 | шаг трубки х шаг ряда
1 | наружный диаметр и тип трубы
1 | расстояние между ребрами
1 | тип ребра
1 | длина змеевика х высота
защита на зиму | 1
устройство | размер (LxDxH)
трубка для хладагента | газовая труба - жидкостная труба
napájanie
prevádzková funkcia
funkcia | vykurovanie priestoru
1 | chladenie priestoru
1 | sanitárna teplá voda
max. Amp [kompresor+ohrievač] | 1
Hladina hluku [ 1m ] | 1
veľkosť jednotky pre malé | rozmer (DxHxV)
Veľkosť jednotky pre veľké | rozmer (DxHxV)
inštalácia pre malé | 1
inštalácia pre veľké | 1
elektrický ohrievač | príkon
1 | napájanie
1 | krok
1 | ochranný termostat
sanitárny zásobník teplej vody | materiál pre vnútornú nádrž
1 | objem nádrže
1 | SS304 cievka na ohrev
prípojka vody | prívod vody
1 | výstup na sanitárnu teplú vodu
1 | výstup na vykurovanie
1 | max. prevádzkový tlak
1 | smer pre malú vnútornú jednotku
1 | smer pre veľkú vnútornú jednotku
odvodnenie | 1
vodné čerpadlo | značka
1 | model
spínač prietoku vody | menovitý objem prietoku vody
1 | min. objem prietoku vody
3-cestný vodný ventil | veľkosť
1 | značka
1 | typ
potrubie chladiva | plynové potrubie - kvapalné potrubie
1
Vonkajšia jednotka s DC meničom | 1
napájací zdroj | 1
chladivo | 1
trieda energetickej účinnosti na štítku | 1
vykurovanie (pri A7W35) | kapacita
1 | COP
1 | príkon
1 | teplota vody
1 | rozsah teploty okolia
chladenie (pri A35W7) | kapacita
1 | EER
1 | vstup
1 | teplota vody
1 | rozsah teploty okolia
Hladina hluku [ 1 m ] | 1
typ škrtiacej klapky | 1
Kompresor | model
1 | tepelná ochrana
ventilátor | typ
1 | množstvo
motor ventilátora | značka
1 | typ
1 | množstvo
elektronický expanzný ventil | 1
vodný výmenník tepla | typ
1 | značka
vonkajší výmenník | počet riadkov
1 | rozteč rúrok x rozteč riadkov
1 | vonkajší priemer rúrky a typ
1 | vzdialenosť rebier
1 | typ lamiel
1 | dĺžka x výška cievky
ochrana na zimu | 1
jednotka | rozmer (DxDxV)
potrubie chladiva | plynové potrubie - kvapalné potrubie
джерело живлення
функція роботи
функція | опалення приміщень
1 | охолодження приміщень
1 | гаряча вода для санітарно-гігієнічних потреб
макс. Ампер [компресор+нагрівач] | 1
рівень шуму [ 1м ] | 1
розмір блоку для малих | розмір (ДхШхВ)
розмір блоку для великих | розмір (ДхШхВ)
установка для малого | 1
установка для великого | 1
електронагрівач | вхідна потужність
1 | джерело живлення
1 | крок
1 | захисний термостат
санітарний бак для гарячої води | матеріал внутрішнього бака
1 | об'єм бака
1 | SS304 котушка для нагріву
підключення до водопроводу | вхід води
1 | вихід на гарячу воду для санітарно-гігієнічних потреб
1 | вихід на опалення
1 | макс. робочий тиск
1 | напрямок для малого внутрішнього блоку
1 | напрямок для великого внутрішнього блоку
дренаж | 1
водяний насос | марка
1 | модель
перемикач потоку води | номінальний об'єм потоку води
1 | мінімальний об'єм потоку води
3-ходовий водяний клапан | розмір
1 | марка
1 | тип
труба для холодоагенту | газова труба - рідинна труба
1
Зовнішній блок з інвертором постійного струму | 1
джерело живлення | 1
холодоагент | 1
клас етикетки енергоефективності | 1
опалення (при A7W35) | потенціал
1 | COP
1 | вхід
1 | температура води
1 | діапазон температур навколишнього середовища
охолодження (при A35W7) | ємність
1 | EER
1 | вхідний
1 | температура води
1 | діапазон температур навколишнього середовища
рівень шуму [ 1м ] | 1
тип дроселя | 1
компресор | модель
1 | термопротектор
вентилятор | тип
1 | кількість
двигун вентилятора | марка
1 | тип
1 | кількість
електронний розширювальний клапан | 1
водяний теплообмінник | тип
1 | марка
зовнішній теплообмінник | кількість рядів
1 | крок трубки x крок ряду
1 | зовнішній діаметр трубки та тип
1 | відстань між ребрами
1 | тип ребра
1 | довжина котушки x висота
захист на зиму | 1
блок | розмір (ДхШхВ)
труба холодоагенту | газова труба - рідинна труба
napájení
provozní funkce
funkce | vytápění prostor
1 | chlazení prostoru
1 | sanitární teplá voda
max. Amp [kompresor+ohřívač] | 1
Hladina hluku [ 1m ] | 1
Velikost jednotky pro malé | rozměr (DxHxV)
Velikost jednotky pro velké | rozměr (DxHxV)
instalace pro malé | 1
instalace pro velké | 1
elektrický ohřívač | příkon
1 | napájecí zdroj
1 | krok
1 | ochranný termostat
sanitární zásobník teplé vody | materiál vnitřní nádrže
1 | objem nádrže
1 | SS304 cívka pro ohřev
přípojka vody | přívod vody
1 | výstup na sanitární teplou vodu
1 | výstup do topení
1 | max. provozní tlak
1 | směr pro malou vnitřní jednotku
1 | směr pro velkou vnitřní jednotku
odvodnění | 1
vodní čerpadlo | značka
1 | model
spínač průtoku vody | jmenovitý objem průtoku vody
1 | min. objem průtoku vody
3-cestný vodní ventil | velikost
1 | značka
1 | typ
potrubí chladiva | plynové potrubí - kapalinové potrubí
1
Venkovní jednotka s měničem stejnosměrného proudu | 1
napájecí zdroj | 1
chladivo | 1
třída energetické účinnosti na štítku | 1
vytápění (při A7W35) | kapacita
1 | COP
1 | příkon
1 | teplota vody
1 | rozsah okolní teploty
chlazení (při A35W7) | kapacita
1 | EER
1 | příkon
1 | teplota vody
1 | rozsah okolní teploty
Hladina hluku [ 1m ] | 1
typ škrticí klapky | 1
Kompresor | model
1 | tepelná ochrana
ventilátor | typ
1 | množství
motor ventilátoru | značka
1 | typ
1 | množství
elektronický expanzní ventil | 1
vodní výměník tepla | typ
1 | značka
venkovní výměník | počet řádků
1 | rozteč trubek x rozteč řad
1 | vnější průměr trubky a typ
1 | vzdálenost žeber
1 | typ žebra
1 | délka x výška cívky
ochrana na zimu | 1
jednotka | rozměr (DxHxV)
potrubí chladiva | plynové potrubí - kapalinové potrubí
Air-to-water heat pump inverter EVI split series HP
Bomba de calor aire/agua inverter EVI serie split HP
Pompa di calore aria-acqua inverter EVI split serie HP
Luft/Wasser-Wärmepumpe Inverter EVI Split Serie HP
Inwerterowa EVI pompa ciepła powietrze-woda serii split HP
Тепловой насос воздух-вода инвертор EVI сплит серии HP
Invertorové EVI tepelné čerpadlo vzduch-voda série HP
Тепловий насос повітря-вода інвертор інвертор EVI спліт серії HP
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s invertorem EVI řady HP
The manufacturer reserves the right to change the specifications without prior notice.
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик без предварительного предупреждения.
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Виробник зберігає за собою право на зміну характеристик без попереднього попередження.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
|  | Select language |  | Русский
English
Español
Italiano
Deutsch
Polska
Русский
Slovaška
Українська
Česky
Тепловой насос воздух-вода инвертор EVI сплит серии HP
|  |  | KP70ei | KP90ei | KP120ei | KP160ei | KP250ei | KP350ei | KP450ei
источник питания |  | V/Hz/Ph | 230/50/1 |  |  |  | 380/50/3
функция работы |  |  | heating & cooling & sanitary hot water
функция | обогрев помещений | 'c | 15 ~ 50
| охлаждение помещений | 'c | 7 ~ 22
| санитарная горячая вода | 'c | 35 ~ 50
макс. Ампер [компрессор+нагреватель] |  | A | 10 + 9 | 16 + 9 | 20 + 9 | 26 + 9 | 16 + 5 | 16 + 5 | 16 + 5
уровень шума [ 1 м] |  | dB(A) | 40
размер агрегата для малого | размер (LxDxH) | mm | 510x280x710 |  |  |  | 600x730x1100
размер агрегата для большого | размер (LxDxH) | mm | 600x730x1800
установка для малого |  |  | wall-mounted |  |  |  | floor | floor | floor
установка для большого |  |  | floor-standing
электрический нагреватель | вход питания | kW | 2 |  |  |  | 1+1+1
| источник питания | V/Hz/Ph | 230/50/1 |  |  |  | 380/50/3
| шаг |  | 1
| защитный термостат | 'c | 80
санитарный бак для горячей воды | материал для внутреннего бака |  | duplex steel 2205
| объём бака | liter | 170
| змеевик SS304 для нагрева |  | built-in
подключение воды | вход воды | inch | G1" [male] | G1-1/4" [male thread] |  |  |  | G1-1/2" [male] | G2" [male]
| выход на санитарную горячую воду | inch
| выход к отоплению | inch
| максимальное рабочее давление | bar | 3
| направление для малого внутреннего блока |  | downwards
| направление для большого внутреннего блока |  | upwards
дренаж |  |  | without
водяной насос | бренд |  | www.greenrpo.cn
| модель |  | RS20/6E | RS25/8 EAB |  |  | RS25/10E
переключатель потока воды | номинальный объем потока воды | l/s | 0.35 | 0.48 | 0.57 | 0.81 | 1.11 | 1.39 | 1.71
| мин. объем потока воды | l/s | 0.35
3-ходовой водяной клапан | размер | inch | G1" | G1-1/4" [male thread] |  |  |  | G1-1/2" | G2"
| бренд |  | www.cnhengsen.com
| тип |  | ball valve
труба хладагента | газовая труба - жидкостная труба | inch | G1/2"-G1/4" | G5/8"-G3/8" | G3/4"-G1/2" |  | G7/8" - G1/2"
0
инвертор постоянного тока наружный блок |  |  | KP50 | KP90 | KP120 | KP160 | KP250 | KP250 | KP250
источник питания |  | V/Hz/Ph | 230/50/1 |  |  |  | 380/50/3
хладагент |  |  | R410a / R32
класс маркировки энергоэффективности |  |  | A++
нагрев (при A7W35) | мощность | kW | 7 | 10 | 12 | 17 | 28 | 35 | 43
| COP | kW/kW | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2
| вход | kW | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 6.7 | 8.3 | 10.2
| температура воды | 'c | 15 ~ 55
| диапазон температуры окружающей среды | 'c | -25 ~ 43
охлаждение (при A35W7) | мощность | kW | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 25 | 32
| EER | kW/kW | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8
| вход | kW | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 4 | 7.1 | 8.9 | 11.4
| температура воды | 'c | 7 ~ 22
| диапазон темп. окружающей среды | 'c | 15 ~ 43
уровень шума [ 1 м ] |  | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 67 | 70 | 72 | 75
тип дросселя |  |  | electronic expansion valve
компрессор | модель |  | DC inverter twin rotary
| тепловой протектор |  | built-in
вентилятор | тип |  | axial
| количество | piece | 1 |  | 2
двигатель вентилятора | бренд |  | kaibang / Junfeng
| тип |  | AC motor
| количество | piece | 1 |  | 2
электронный расширительный клапан |  |  | www.sanhuaeurope.com
водяной теплообменник | тип |  | shell tube type
| бренд |  | www.gimleo.com
наружный теплообменник | количество рядов |  | 2
| шаг трубки х шаг ряда | mm | 25 x 22
| наружный диаметр и тип трубы | mm | 9.52mm inner groove copper tube
| расстояние между ребрами | mm | 2
| тип ребра |  | hydrophilic aluminum, blue color
длина змеевика х высота
защита на зиму |  |  | compressor heater 40W, evaporator bottom heater 40W
устройство | размер (LxDxH) | mm
трубка для хладагента | газовая труба - жидкостная труба | inch | G1/2" - G3/8" | G5/8" - G3/8" | G3/4" - G1/2" |  | G7/8" - G1/2"
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик без предварительного предупреждения.
unit photo
outdoor unit |  | indoor unit with 180L tank |  |  |  | indoor unit without tank
parts list
installation for small indoor unit
nstallation for big indoor unit (with 180L tank inside
refrigerant system
wall-mounted small indoor unit