## On-Off split KP
Power Supply | 1
Ambient Temp. | 1
heating (water outlet 35'C, return 30'C, outside air temperature 7'C) | 1
Nominal Heating Capacity | 1
Nominal Input Power | 1
COP | 1
heating (water outlet 50'C, return 45'C, outside air temperature 7'C) | 1
Nominal Heating Capacity | 1
Nominal Input Power | 1
COP | 1
heating (water outlet 45'C, return 40'C, outside air temperature -7'C) | 1
Nominal Heating Capacity | 1
Nominal Input Power | 1
COP | 1
heating (water outlet 45'C, return 40'C, outside air temperature -15'C) | 1
Nominal Heating Capacity | 1
Nominal Input Power | 1
COP | 1
refrigerant system | 1
Refrigerant | 1
Compressor | Type
1 | Quantity
refrigerant-water heat
evaporator
refrigerant control
ventilation for evaporator
fan quantity
air flow direction
Noise Level
water system
Connection Pipe
Nominal Water Flow
installation
indoor unit size
indoor unit net weight
outdoor unit size
outdoor unit net weight
1. Safety equipment:
1) water flow switch protection
2) high / low refrigerant pressure protection
3) compressor discharge temperature protection ( over-heat )
2. with defrosting function: by 4-way-valve
3. with big evaporator for low ambient temperature -20'C
4. do not include 3-way-water-valve inside. G1-1/4" ; G1-1/2"
5. do not include water pump. class A water pump for 5kW~9kW,
class A water pump for 14kW~20kW, 0 class A water pump for 25kW~45kW
6. electrical heater back
Alimentación | 1
Temp. ambiente | 1
calefacción (salida agua 35'C, retorno 30'C, temperatura aire exterior 7'C) | 1
Potencia nominal de calefacción | 1
Potencia nominal de entrada | 1
COP | 1
calefacción (salida agua 50'C, retorno 45'C, temperatura aire exterior 7'C) | 1
Potencia nominal de calefacción | 1
Potencia nominal de entrada | 1
COP | 1
calefacción (salida agua 45'C, retorno 40'C, temperatura aire exterior -7'C) | 1
Potencia nominal de calefacción | 1
Potencia nominal de entrada | 1
COP | 1
calefacción (salida agua 45'C, retorno 40'C, temperatura aire exterior -15'C) | 1
Potencia nominal de calefacción | 1
Potencia nominal de entrada | 1
COP | 1
sistema refrigerante | 1
Refrigerante | 1
Compresor | Tipo
1 | Cantidad
calor refrigerante-agua
evaporador
control de refrigerante
ventilación del evaporador
cantidad de ventilador
dirección del flujo de aire
nivel de ruido
sistema de agua
Tubería de conexión
Caudal nominal de agua
instalación
tamaño de la unidad interior
peso neto de la unidad interior
tamaño de la unidad exterior
peso neto de la unidad exterior
1. Equipo de seguridad:
1) protección del interruptor de flujo de agua
2) protección de alta / baja presión de refrigerante
3) protección de la temperatura de descarga del compresor ( sobrecalentamiento )
2. con función de desescarche: por válvula de 4 vías
3. con evaporador grande para baja temperatura ambiente -20'C
4. no incluye válvula de 3 vías para agua en el interior. G1-1/4"; G1-1/2"
5. no incluye bomba de agua. bomba de agua clase A para 5kW~9kW,
bomba de agua clase A para 14kW~20kW, 0 bomba de agua clase A para 25kW~45kW
6. parte trasera del calentador eléctrico
Alimentazione | 1
Temp. ambiente | 1
riscaldamento (uscita acqua 35'C, ritorno 30'C, temperatura aria esterna 7'C) | 1
Capacità di riscaldamento nominale | 1
Potenza nominale in ingresso | 1
COP | 1
riscaldamento (uscita acqua 50'C, ritorno 45'C, temperatura aria esterna 7'C) | 1
Capacità di riscaldamento nominale | 1
Potenza nominale in ingresso | 1
COP | 1
riscaldamento (uscita acqua 45'C, ritorno 40'C, temperatura aria esterna -7'C) | 1
Capacità di riscaldamento nominale | 1
Potenza nominale in ingresso | 1
COP | 1
riscaldamento (uscita acqua 45'C, ritorno 40'C, temperatura aria esterna -15'C) | 1
Capacità di riscaldamento nominale | 1
Potenza nominale in ingresso | 1
COP | 1
sistema refrigerante | 1
Refrigerante | 1
Compressore | Tipo
1 | Quantità
refrigerante-acqua di calore
evaporatore
controllo del refrigerante
ventilazione dell'evaporatore
quantità del ventilatore
direzione del flusso d'aria
Livello di rumore
sistema dell'acqua
Tubo di collegamento
Flusso d'acqua nominale
installazione
dimensioni dell'unità interna
peso netto dell'unità interna
dimensioni dell'unità esterna
peso netto dell'unità esterna
1. Dispositivi di sicurezza:
1) protezione del flussostato dell'acqua
2) protezione alta/bassa pressione del refrigerante
3) protezione della temperatura di scarico del compressore (surriscaldamento)
2. con funzione di sbrinamento: tramite valvola a 4 vie
3. con evaporatore di grandi dimensioni per basse temperature ambientali -20'C
4. non include la valvola a 3 vie per l'acqua all'interno. G1-1/4" ; G1-1/2"
5. non include la pompa dell'acqua. pompa dell'acqua di classe A per 5kW~9kW,
pompa dell'acqua di classe A per 14kW~20kW, 0 pompa dell'acqua di classe A per 25kW~45kW
6. retro del riscaldatore elettrico
Stromzufuhr | 1
Umgebungstemp. | 1
Heizung (Wasserausgang 35'C, Rücklauf 30'C, Außenlufttemperatur 7'C) | 1
Nominale Heizleistung | 1
Nominale Eingangsleistung | 1
COP | 1
Heizung (Wasseraustritt 50'C, Rücklauf 45'C, Außenlufttemperatur 7'C) | 1
Nominale Heizleistung | 1
Nominale Eingangsleistung | 1
COP | 1
Heizung (Wasseraustritt 45'C, Rücklauf 40'C, Außenlufttemperatur -7'C) | 1
Nominale Heizleistung | 1
Nominale Eingangsleistung | 1
COP | 1
Heizung (Wasseraustritt 45'C, Rücklauf 40'C, Außenlufttemperatur -15'C) | 1
Nominale Heizleistung | 1
Nominale Eingangsleistung | 1
COP | 1
Kältemittelanlage | 1
Kältemittel | 1
Verdichter | Typ
1 | Menge
Kältemittel-Wasser-Wärme
Verdampfer
Kältemittelregelung
Belüftung für Verdampfer
Ventilatormenge
Richtung des Luftstroms
Geräuschpegel
Wassersystem
Anschluss Rohrleitung
Nominaler Wasserdurchfluss
Einbau
Größe des Innengeräts
Nettogewicht des Innengeräts
Größe des Außengeräts
Nettogewicht des Außengeräts
1. Sicherheitseinrichtungen:
1) Schutz durch Wasserströmungsschalter
2) Schutz gegen hohen/niedrigen Kältemitteldruck
3) Verdichter-Austrittstemperatur-Schutz (Überhitzung)
2. mit Enteisungsfunktion: durch 4-Wege-Ventil
3. mit großem Verdampfer für niedrige Umgebungstemperaturen -20'C
4. ohne 3-Wege-Wasserventil im Inneren. G1-1/4" ; G1-1/2"
5. nicht enthalten Wasserpumpe. Klasse A Wasserpumpe für 5kW~9kW,
Klasse A Wasserpumpe für 14kW~20kW, 0 Klasse A Wasserpumpe für 25kW~45kW
6. elektrische Heizung hinten
Zasilanie | 1
Temp. otoczenia. | 1
ogrzewania (wylot wody 35'C, powrót 30'C, temperatura powietrza zewnętrznego 7'C) | 1
Nominalna wydajność grzewcza | 1
Nominalna moc wejściowa | 1
COP | 1
ogrzewanie (wylot wody 50'C, powrót 45'C, temperatura powietrza zewnętrznego 7'C) | 1
Nominalna wydajność grzewcza | 1
Nominalna moc wejściowa | 1
COP | 1
ogrzewanie (wylot wody 45'C, powrót 40'C, temperatura powietrza zewnętrznego -7'C) | 1
Nominalna wydajność grzewcza | 1
Nominalna moc wejściowa | 1
COP | 1
ogrzewanie (wylot wody 45'C, powrót 40'C, temperatura powietrza zewnętrznego -15'C) | 1
Nominalna wydajność grzewcza | 1
Nominalna moc wejściowa | 1
COP | 1
układ czynnika chłodniczego | 1
Czynnik chłodniczy | 1
Sprężarka | Typ
1 | Ilość
czynnik chłodniczy-woda ciepło
parownik
kontrola czynnika chłodniczego
wentylacja parownika
ilość wentylatorów
kierunek przepływu powietrza
Poziom hałasu
instalacja wodna
Rura łącząca
Nominalny przepływ wody
instalacja
rozmiar jednostki wewnętrznej
waga netto jednostki wewnętrznej
rozmiar jednostki zewnętrznej
waga netto jednostki zewnętrznej
1. Urządzenia zabezpieczające:
1) zabezpieczenie wyłącznika przepływu wody
2) zabezpieczenie wysokiego / niskiego ciśnienia czynnika chłodniczego
3) ochrona temperatury tłoczenia sprężarki ( over-heat )
2. z funkcją odszraniania: przez 4-drogowy zawór
3. z dużym parownikiem dla niskiej temperatury otoczenia -20'C
4. nie zawiera 3-drogowego zaworu wodnego wewnątrz. G1-1/4" ; G1-1/2"
5. nie zawiera pompy wodnej. pompa wodna klasy A dla 5kW~9kW,
Klasa A pompa wody dla 14kW~20kW, 0 klasa A pompa wody dla 25kW~45kW
6. grzałka elektryczna tylna
Источник питания | 1
Температура окружающей среды. | 1
отопления (выход воды 35'C, возврат 30'C, температура наружного воздуха 7'C) | 1
Номинальная мощность нагрева | 1
Номинальная потребляемая мощность | 1
COP | 1
отопление (выход воды 50'C, обратка 45'C, температура наружного воздуха 7'C) | 1
Номинальная теплопроизводительность | 1
Номинальная потребляемая мощность | 1
COP | 1
отопление (выход воды 45'C, обратка 40'C, температура наружного воздуха -7'C) | 1
Номинальная теплопроизводительность | 1
Номинальная потребляемая мощность | 1
COP | 1
отопление (выход воды 45'C, обратка 40'C, температура наружного воздуха -15'C) | 1
Номинальная теплопроизводительность | 1
Номинальная потребляемая мощность | 1
COP | 1
система хладагента | 1
Хладагент | 1
Компрессор | Тип
1 | Количество
хладагент-вода тепло
испаритель
контроль хладагента
вентиляция испарителя
количество вентиляторов
направление воздушного потока
Уровень шума
система водоснабжения
Соединительная труба
Номинальный расход воды
установка
размер внутреннего блока
вес нетто внутреннего блока
размер наружного блока
вес нетто наружного блока
1. Оборудование безопасности:
1) защита реле протока воды
2) защита от высокого / низкого давления хладагента
3) защита по температуре нагнетания компрессора (перегрев)
2. с функцией оттаивания: 4-ходовым клапаном
3. с большим испарителем для низкой температуры окружающей среды -20'C
4. не включает 3-ходовой водяной клапан внутри. G1-1/4" ; G1-1/2"
5. не включает водяной насос. водяной насос класса A для 5кВт~9кВт,
водяной насос класса A для 14кВт~20кВт, 0 водяной насос класса A для 25кВт~45кВт
6. обратный электрический нагреватель
Napájanie | 1
Teplota okolia | 1
(výstup vody 35'C, spiatočka 30'C, teplota vonkajšieho vzduchu 7'C) | 1
Menovitý vykurovací výkon | 1
Menovitý príkon | 1
COP | 1
vykurovanie (výstup vody 50'C, spiatočka 45'C, teplota vonkajšieho vzduchu 7'C) | 1
Menovitý vykurovací výkon | 1
Menovitý príkon | 1
COP | 1
vykurovanie (výstup vody 45'C, spiatočka 40'C, teplota vonkajšieho vzduchu -7'C) | 1
Menovitý vykurovací výkon | 1
Menovitý príkon | 1
COP | 1
vykurovanie (výstup vody 45'C, spiatočka 40'C, teplota vonkajšieho vzduchu -15'C) | 1
Menovitý vykurovací výkon | 1
Menovitý príkon | 1
COP | 1
chladiaci systém | 1
Chladivo | 1
Kompresor | Typ
1 | Množstvo
chladivo-voda teplo
výparník
regulácia chladiva
vetranie výparníka
množstvo ventilátora
smer prúdenia vzduchu
Úroveň hluku
vodný systém
Pripojovacie potrubie
Menovitý prietok vody
inštalácia
veľkosť vnútornej jednotky
čistá hmotnosť vnútornej jednotky
veľkosť vonkajšej jednotky
čistá hmotnosť vonkajšej jednotky
1. Bezpečnostné vybavenie:
1) ochrana spínača prietoku vody
2) ochrana proti vysokému/nízkemu tlaku chladiva
3) ochrana proti teplote na výstupe kompresora ( prehriatie )
2. s funkciou odmrazovania: pomocou 4-cestného ventilu
3. s veľkým výparníkom pre nízku teplotu okolia -20'C
4. neobsahujú 3-cestný vodný ventil vo vnútri. G1-1/4" ; G1-1/2"
5. neobsahujú vodné čerpadlo. vodné čerpadlo triedy A pre 5kW~9kW,
vodné čerpadlo triedy A pre 14kW~20kW, 0 vodné čerpadlo triedy A pre 25kW~45kW
6. elektrický spätný ohrievač
Джерело живлення | 1
Температура навколишнього середовища | 1
опалення (подача води 35'C, обратка 30'C, температура зовнішнього повітря 7'C) | 1
Номінальна теплова потужність | 1
Номінальна споживана потужність | 1
COP | 1
опалення (подача 50'C, обратка 45'C, температура зовнішнього повітря 7'C) | 1
Номінальна теплова потужність | 1
Номінальна споживана потужність | 1
COP | 1
опалення (подача 45'C, обратка 40'C, температура зовнішнього повітря -7'C) | 1
Номінальна теплова потужність | 1
Номінальна споживана потужність | 1
COP | 1
опалення (подача 45'C, обратка 40'C, температура зовнішнього повітря -15'C) | 1
Номінальна теплова потужність | 1
Номінальна споживана потужність | 1
COP | 1
система холодоагенту | 1
Холодоагент | 1
Компресор | Тип
1 | Кількість
холодоагент-вода-тепло
випарник
контроль холодоагенту
вентиляція для випарника
кількість вентиляторів
напрямок потоку повітря
Рівень шуму
водяна система
Приєднувальна труба
Номінальна витрата води
установка
розмір внутрішнього блоку
вага нетто внутрішнього блоку
розмір зовнішнього блоку
вага нетто зовнішнього блоку
1. Обладнання безпеки:
1) захист перемикача потоку води
2) захист від високого / низького тиску холодоагенту
3) захист від температури нагнітання компресора (перегріву)
2. з функцією розморожування: за допомогою 4-ходового клапана
3. з великим випарником для низьких температур навколишнього середовища -20'C
4. не включають 3-ходовий водяний клапан всередині. G1-1/4" ; G1-1/2"
5. не включає водяний насос. водяний насос класу А на 5 кВт ~ 9 кВт,
водяний насос класу А для 14 кВт ~ 20 кВт, водяний насос класу 0 для 25 кВт ~ 45 кВт
6. електричний обігрівач обратки
Napájení | 1
Okolní teplota | 1
ohřev (výstup vody 35'C, zpátečka 30'C, teplota venkovního vzduchu 7'C) | 1
Jmenovitý topný výkon | 1
Jmenovitý příkon | 1
COP | 1
vytápění (výstup vody 50'C, zpátečka 45'C, teplota venkovního vzduchu 7'C) | 1
Jmenovitý topný výkon | 1
Jmenovitý příkon | 1
COP | 1
vytápění (výstup vody 45'C, zpátečka 40'C, teplota venkovního vzduchu -7'C) | 1
Jmenovitý topný výkon | 1
Jmenovitý příkon | 1
COP | 1
vytápění (výstup vody 45'C, zpátečka 40'C, teplota venkovního vzduchu -15'C) | 1
Jmenovitý topný výkon | 1
Jmenovitý příkon | 1
COP | 1
chladicí systém | 1
Chladivo | 1
Kompresor | Typ
1 | Množství
chladivo-voda teplo
výparník
regulace chladiva
větrání výparníku
množství ventilátoru
směr proudění vzduchu
Úroveň hluku
vodní systém
Připojovací potrubí
Jmenovitý průtok vody
instalace
velikost vnitřní jednotky
čistá hmotnost vnitřní jednotky
velikost venkovní jednotky
čistá hmotnost venkovní jednotky
1. Bezpečnostní vybavení:
1) ochrana spínače průtoku vody
2) ochrana proti vysokému / nízkému tlaku chladiva
3) ochrana proti překročení teploty na výstupu kompresoru ( přehřátí )
2. s funkcí odmrazování: pomocí čtyřcestného ventilu
3. s velkým výparníkem pro nízkou okolní teplotu -20'C
4. neobsahují 3-cestný vodní ventil uvnitř. G1-1/4"; G1-1/2"
5. neobsahují vodní čerpadlo. vodní čerpadlo třídy A pro 5kW~9kW,
vodní čerpadlo třídy A pro 14kW~20kW, 0 vodní čerpadlo třídy A pro 25kW~45kW.
6. elektrický ohřívač zpět
|  |  | Select language |  | English
English
Español
Italiano
Deutsch
Polska
Русский
Slovaška
Українська
Česky
split type air to water heat pump
Model |  |  | KP50 | KP70 | KP90 | KP120 | KP160 | KP200 | KP250 | KP300 | KP350 | KP400 | unit photo
Power Supply |  | V/Hz/Ph | 220/50/1 |  |  | 380/50/3
Ambient Temp. |  | 'c | -20～43
heating (water outlet 35'C, return 30'C, outside air temperature 7'C)
Nominal Heating Capacity |  | kW | 4.8 | 7.1 | 9 | 11.8 | 15.6 | 20.1 | 24.3 | 30.8 | 35.3 | 41.8
Nominal Input Power |  | kW | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.4 | 8.1 | 9.3 | 11
COP |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
heating (water outlet 50'C, return 45'C, outside air temperature 7'C)
Nominal Heating Capacity |  | kW | 4.1 | 6.2 | 7.6 | 10.5 | 14.6 | 18.1 | 22.7 | 28.6 | 32.9 | 38.1
Nominal Input Power |  | kW | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.4 | 10.6 | 12.2 | 14.1
COP |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
heating (water outlet 45'C, return 40'C, outside air temperature -7'C)
Nominal Heating Capacity |  | kW | 2.7 | 4 | 4.9 | 7 | 9.4 | 12.3 | 14.6 | 18.9 | 21.4 | 25.2
Nominal Input Power |  | kW | 1.4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 6.1 | 7.3 | 9.5 | 10.7 | 12.6
COP |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
heating (water outlet 45'C, return 40'C, outside air temperature -15'C)
Nominal Heating Capacity |  | kW | 2 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 6.8 | 8.9 | 10.5 | 13.5 | 15 | 18
Nominal Input Power |  | kW | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.9 | 7 | 9 | 10 | 12
COP |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
refrigerant system
Refrigerant |  |  | R410a
Compressor | Type |  | rotary |  |  | scroll
| Quantity |  | 1
refrigerant-water heat |  |  | shell tube heat exchanger
evaporator |  |  | inner groove copper tube + blue color hydrophilic fin aluminum
refrigerant control |  |  | electronic expansion valve | [9 empty] | installation plan
ventilation for evaporator
fan quantity |  |  | 1 |  |  | 2
air flow direction |  |  | side discharge
Noise Level |  | dB(A) | ≤52 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤75 | ≤75 | ≤75
water system
Connection Pipe |  | inch | G 1" |  | G1-1/4" |  |  |  | G1-1/2" |  |  | G2"
Nominal Water Flow |  | l/s | 0.23 | 0.34 | 0.43 | 0.56 | 0.74 | 0.96 | 1.16 | 1.47 | 1.69 | 2
installation
indoor unit size |  | mm
indoor unit net weight |  | kg
outdoor unit size |  | mm
outdoor unit net weight |  | kg
1. Safety equipment:
1) water flow switch protection
2) high / low refrigerant pressure protection
3) compressor discharge temperature protection ( over-heat )
2. with defrosting function: by 4-way-valve
3. with big evaporator for low ambient temperature -20'C
4. do not include 3-way-water-valve inside. G1-1/4" ; G1-1/2"
5. do not include water pump. class A water pump for 5kW~9kW,
class A water pump for 14kW~20kW, 0 class A water pump for 25kW~45kW
6. electrical heater back